# Carlfors El

## Tel. 08-271082

### GRUPPFÖRTEKNING

##### BBD1C

###### FKKJ 4x16/16

MAX 63 AMP

| Nr. | #### Objekt | mm2 | #### Amp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Central BBDC1C | 10 | 25 |
| 2. | Uttagsskena i rum 5034 (jordfelsbrytare) | 1,5 | 10 |
| 3. | Belysning i korridor | 1,5 | 10 |
| 4. | Manöver belysning i korridor | 1,5 | 10 |
| 5. | Uttag för blombelysning | 1,5 | 10 |
| 6. | Tidur för blombelysning | 1,5 | 10 |
| 7. | Belysning rum 5005-5007 och 5034 B | 1,5 | 10 |
| 8. | Uttag i fönsterbänkskanal rum 5033 | 1,5 | 10 |
| 9. | Belysning rum 5035-5038 | 1,5 | 10 |
| 10. | Belysning rum 5033 | 1,5 | 10 |
| 11. | Belysning rum 5030-5032 | 1,5 | 10 |
| 12. | Uttag i fönsterbänkskanal rum 5030-5032 | 1,5 | 10 |
| 13. | Belysning rum 5011-5013 | 1,5 | 10 |
| 14. | Uttag i fönsterbänkskanal rum 5035-5038 | 1,5 | 10 |
| 15. | Uttag i fönsterbänkskanal rum 5012-5014 | 1,5 | 10 |
| 16. |  |  |  |
| 17. | Uttag i fönsterbänkskanal rum 5009-5011 | 1,5 | 10 |
| 18. | Belysning rum 5034 | 1,5 | 10 |
| 19. | Belysning rum 5009,5010 | 1,5 | 10 |
| 20. | Uttag i fönsterbänkskanal rum 5034 (jordfelsbrytare) | 1,5 | 10 |
| 21. | Uttag rum 5012 och uttagsstav rum 5034 B | 1,5 | 10 |
| 22. | Uttag på nätränna rum 5034 (jordfelsbrytare) | 1,5 | 10 |
| 23. | Belysning rum 5028,5029 | 1,5 | 10 |
| 24. |  |  |  |
| 25. | Belysning rum 5014,5016 | 1,5 | 10 |
| 26. |  |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. |  |  |  |
| 29. | Uttag i fönsterbänkskanal rum 5028,5029 | 1,5 | 10 |
| 30. |  |  |  |
| 31. | Uttag vid kompressor rum 5034 | 1,5 | 10 |
| 32. | Dosad i fläktrum (skylt) | 1,5 | 10 |
| 33. |  |  |  |
| 34. | Kylmaskin och kompressor rum 5034 | 1,5 | 10 |