# Carlfors El

## Tel. 08-271082

### GRUPPFÖRTEKNING

##### BBD1B

###### FKKJ 4x16/16

MAX 63 AMP

| Nr. | #### Objekt | mm2 | #### Amp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Belysning rum 5023-5026 och nödljus | 1,5 | 10 |
| 2. | Belysning rum 5018,5022 | 1,5 | 10 |
| 3. | Uttag för kompressor rum 5016 | 1,5 | 10 |
| 4. | Uttag rum 5017 | 1,5 | 10 |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. | Uttag i fönsterbänkskanal rum 5016 (jordfelsbryt) | 1,5 | 10 |
| 9. | Belysning WC och dusch | 1,5 | 10 |
| 10. |  |  |  |
| 11. | Belysning rum 5017,5027 | 1,5 | 10 |
| 12. | Uttag i fönsterbänkskanal rum 5026,5027 | 1,5 | 10 |
| 13. | Uttag i fönsterbänkskanal rum 5023,5024 | 1,5 | 10 |
| 14. | Uttag i fönsterbänkskanal rum 5018,5022 | 1,5 | 10 |
| 15. | Transformator 24V | 1,5 | 10 |
| 16. | Uttag i fönsterbänkskanal rum 5028,5029 (data) | 1,5 | 10 |
| 17. | Uttag i fönsterbänkskanal rum 5017 | 1,5 | 10 |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. | Uttagsskena i rum 5016 (jordfelsbrytare) | 1,5 | 10 |