# Tre E AB

## Tel. 08-26 32 50

### Kraft

##### A1D1

| Nr. | #### Objekt | mm2 | #### Amp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Manöver LV6 i elcentral 248 | 1,5 | 10 |
| 2. | Timeruttag i kök | 1,5 | 10 |
| 3. | Uttag läskautomat | 1,5 | 10 |
| 4. | Vägguttag i café 249, 250 | 1,5 | 10 |
| 5. | Uttag kaffeautomat | 1,5 | 10 |
| 6. | Uttag spisfläkt | 1,5 | 10 |
| 7. | Uttag diskmaskin | 1,5 | 10 |
| 8. | Uttag kyl/frys | 1,5 | 10 |
| 9. | Uttag micro vänster | 1,5 | 10 |
| 10, 11, 12 | LV6 i elcentral 248 | 1,5 | 10 |
| 13. | Uttag micro vänster | 1,5 | 10 |
| 14. | Uttag micro höger | 1,5 | 10 |
| 15. | Uttag micro höger | 1,5 | 10 |
| 16. | Uttag spishäll | 2,5 | 16 |