# Tre E AB

## Tel. 08-26 32 50

### Kraft

##### A1E1

| Nr. | #### Objekt | mm2 | #### Amp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vägguttag kundmottagning 205 + receptionsdisk | 1,5 | 10 |
| 2. | Vägguttag vid fönster 205 | 1,5 | 10 |
| 3. | Vägguttag kontor 206, 207 vid fönster | 1,5 | 10 |
| 4. | Vägguttag leveransskarv 207 + väntplats | 1,5 | 10 |
| 5. | Vägguttag leveransskarv 207 mot trapphus | 1,5 | 10 |
| 6. | Vägguttag leveransskarv 207 | 1,5 | 10 |
| 7. | Vägguttag leveransskarv 208 | 1,5 | 10 |
| 8. | Vägguttag analyzer 216 | 1,5 | 10 |
| 9. | Vägguttag analyzer 216, 217 vid fönster | 1,5 | 10 |
| 10. | Vägguttag analyzer 217 | 1,5 | 10 |
| 11. | Vägguttag 218, 219, 221 vid fönster + vägguttag 225 | 1,5 | 10 |
| 12. | Vägguttag rum 218 | 1,5 | 10 |
| 13. | Vägguttag rum 219 | 1,5 | 10 |
| 14. | Vägguttag rum 221 | 1,5 | 10 |