# Tre E AB

## Tel. 08-26 32 50

### Kraft

##### A1H1

| Nr. | #### Objekt | mm2 | #### Amp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eftervärmare EV1 rum 221 | 1,5 | 10 |
| 2. | Vägguttag för LK 2 och LK3 | 1,5 | 10 |
| 3. | Eftervärmare EV1 rum 211 s/v kopiering | 1,5 | 10 |
| 4. | Vägguttag till höger rum 232 | 1,5 | 10 |
| 5. | Vägguttag för LK1 och LK4 | 1,5 | 10 |
| 6. | Vägguttag till vänster rum 235 | 1,5 | 10 |
| 7. | Vägguttag rum 228 | 1,5 | 10 |
| 8. | Vägguttag till vänster rum 231 | 1,5 | 10 |
| 9. | Vägguttag till höger rum 235 | 1,5 | 10 |
| 10. | Kopieringsmaskin 35mm rum 211 | 2,5 | 16 |
| 11. | Spjällmotorer rum 228 och 229 | 1,5 | 10 |
| 12. | Kraftlikriktare rum 224 | 1,5 | 10 |
| 13. | Vägguttag rum 230 | 1,5 | 10 |
| 14. | Trefasuttag i tak rum 228 | 2,5 | 10 |
| 15. | Trefasuttag i rum 211 | 2,5 | 10 |
| 16. | Trefasuttag på vägg rum 229 | 2,5 | 16 |
| 17. | Trefasuttag i tak rum 229 | 2,5 | 16 |
| 18. | Depue rum 224 | 2,5 | 10 |
| 19. | Rum 222A undercentral | 10 | 25 |
| 20. | Trefasuttag rum 215 | 2,5 | 16 |
| 21. | Kopieringsmaskin rum 221 | 2,5 | 16 |
| 22. | Rum 221 Fläkt på taket | 1,5 | 10 |
| 23. | Kopieringsmaskin rum 221 | 1,5 | 10 |
| 24. | Trafo Bell and Howell 35 mm | 1,5 | 10 |
| 25. | Uttag likriktare arkiv ”kylrum” | 1,5 | 10 |
| 26. | Vägguttag leveransexp. Rum 207 | 1,5 | 10 |
| 27. | Kraft rum 214 | 6 | 25 |
| 28. | Kraft rum 214 | 6 | 25 |
| 29. | Kraft rum 214 | 6 | 25 |
| 30. | Tvättmaskin 1 | 2,5 | 16 |
| 31. | Tvättmaskin 2 | 2,5 | 16 |
| 32. | Filmkopiator rum 224 | 1,5 | 10 |
| 33. |  |  |  |
| 34. |  |  |  |
| 35. | 32A uttag rum 220 | 10 | 35 |