# Tre E AB

## Tel. 08-26 32 50

### Kraft

##### A1J1

| Nr. | #### Objekt | mm2 | #### Amp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vägguttag sluss 241 | 1,5 | 10 |
| 2. | Vägguttag sluss 241 | 1,5 | 10 |
| 3. |  |  |  |
| 4. | Vägguttag sköljrum | 1,5 | 10 |
| 5. | Vägguttag sköljrum | 1,5 | 10 |
| 6. | Vägguttag 238, 239 | 1,5 | 10 |
| 7. | Vägguttag 238, 239 | 1,5 | 10 |
| 8. | Vägguttag 238, 239 | 1,5 | 10 |
| 9. | Vägguttag 238, 239 | 1,5 | 10 |
| 10. | Trefasuttag sköljrum 242 | 1,5 | 10 |
| 11. | Central A1J1A | 6 | 25 |
| 12. |  |  |  |