# Tre E AB

## Tel. 08-26 32 50

### Kraft

##### A1J1A

| Nr. | #### Objekt | mm2 | #### Amp |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Vägguttag rum 237 | 1,5 | 10 |
| 21. | Vägguttag rum 264 | 1,5 | 10 |
| 22. | Vägguttag rum 240, 264 | 1,5 | 10 |
| 23. | Vägguttag rum 237, 236 | 1,5 | 10 |
| 24. |  | 1,5 | 10 |
| 25. |  | 1,5 | 10 |
| 26, 27, 28 | Trefasuttag 238, 239 | 2,5 | 16 |
| 29, 30, 31 | Trefasuttag 238, 239 | 2,5 | 16 |
| 32, 33, 34 | Trefasuttag 238, 239 | 2,5 | 16 |