# Tre E AB

## Tel. 08-26 32 50

### Belysning

##### A1P1

| Nr. | #### Objekt | mm2 | #### Amp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Manöver café | 1,5 | 10 |
| 2. | Manöver utsällning | 1,5 | 10 |
| 3. |  |  |  |
| 4. | Belysning 250 café | 1,5 | 10 |
| 5. | Belysning 243 barkök + kontaktskena | 1,5 | 10 |
| 6. | Reserv (före detta ytterbelysning) | 1,5 | 10 |
| 7. | Belysning 248, 249 | 1,5 | 10 |
| 8. |  | 1,5 | 10 |
| 9. | Belysning rum 242 | 1,5 | 10 |
| 10. | Belysning pausrum 247 | 1,5 | 10 |
| 11. | Vägguttag framkallningshall 244 | 1,5 | 10 |
| 12. | Vägguttag utställning | 1,5 | 10 |
| 13. |  | 1,5 | 10 |
| 14. | Vägguttag i elnisch | 1,5 | 10 |
| 15. |  | 1,5 | 10 |
| 16. | Belysning utställning | 1,5 | 10 |
| 17. | Belysning framkallningshall 244 | 1,5 | 10 |
| 18. | Belysning framkallningshall 244 | 1,5 | 10 |
| 19. | Belysning framkallningshall 244 | 1,5 | 10 |
| 20. | Belysning framkallningshall 244 | 1,5 | 10 |
| 21. | Belysning framkallningshall 244 | 1,5 | 10 |
| 22. | Trapphusbelysning 131 | 1,5 | 10 |