# Tre E AB

## Tel. 08-26 32 50

### Belysning

##### A1R1

| Nr. | #### Objekt | mm2 | #### Amp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vägguttag i elnisch | 1,5 | 10 |
| 2. | Manöver | 1,5 | 10 |
| 3. | Manöver | 1,5 | 10 |
| 4. | Korridor belysning | 1,5 | 10 |
| 5. | Belysning 214, 215 | 1,5 | 10 |
| 6. | Vägguttag 214, 215 | 1,5 | 10 |
| 7. | Belysning 216-221 | 1,5 | 10 |
| 8. | Belysning 205-206 | 1,5 | 10 |
| 9. | Belysning ovan receptionsdisk | 1,5 | 10 |
| 10. | Belysning 210 | 1,5 | 10 |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. | Belysning WC 262, 260, 259, 257, städ 261, tele/data 200 | 1,5 | 10 |
| 14. | Belysning omklädningsrum 256 | 1,5 | 10 |
| 15. | Vägguttag tele/data rum 200 | 1,5 | 10 |
| 16. | Belysning rum 211 | 1,5 | 10 |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. | Belysning rum 207 | 1,5 | 10 |
| 29. |  |  |  |
| 30. |  |  |  |