# Tre E AB

## Tel. 08-26 32 50

### Belysning

##### A1S1

| Nr. | #### Objekt | mm2 | #### Amp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Manöver | 1,5 | 10 |
| 2. | Belysning s/v kopiering rum 221, sluss 212 | 1,5 | 10 |
| 3. |  | 1,5 | 10 |
| 4. | Belysning färgkopiering rum 223, 220, 222, 224 | 1,5 | 10 |
| 5. | Belysning färgkopiering rum 222A + vägguttag | 1,5 | 10 |
| 6. | Uttag färgkopiering rum 222A | 1,5 | 10 |
| 7. | Uttag färgkopiering rum 224 | 1,5 | 10 |
| 8. | Uttag färgkopiering rum 223 | 1,5 | 10 |
| 9. | Uttag ljussättning 233, 234 | 1,5 | 10 |
| 10. |  | 2,5 | 16 |