# Tre E AB

## Tel. 08-26 32 50

### Belysning

##### A1T1

| Nr. | #### Objekt | mm2 | #### Amp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Belysning laddbox 245, 246 | 1,5 | 10 |
| 2. | Belysning 265 | 1,5 | 10 |
| 3. | Uttag 265 | 1,5 | 10 |
| 4. | Uttag 265, belysning 240, 264, 237, 236 | 1,5 | 10 |
| 5. |  |  |  |
| 6. | Belysning 252, vilrum 263, WC 251 | 1,5 | 10 |
| 7. |  |  |  |
| 8. | Manöver | 1,5 | 10 |
| 9. | Belysning sköljrum 242, WC 203, 204 | 1,5 | 10 |
| 10. | Uttag vid central | 1,5 | 10 |
| 11. |  |  |  |
| 12. | Belysning 238, 239 | 1,5 | 10 |