# Sakregister för 
ELSÄK-FS 1999:5

| A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aerotemper | 830.2.6 |  |
| Aggressiv miljö | 522.5 |  |
| Allpolig till- och frånkoppling | Sid 17 |  |
| Allpolig till- och frånkoppling Endast fasledare behöver frånkopplas: | 461, 465, |  |
| Angrepp av djur, sol, vind, mögel | 522.9 |  |
| Anslutningsdon | 471.4.1, 552.2 |  |
| Apparater | 552, B 95 |  |
| Apparathölje som del i skyddsjordning | 543.2.2 |  |
| Arbete invid spänningsförande anläggningsdel | 704.52, C 64 |  |
| Arbete på elektrisk anläggning | C 61 |  |
| Arbete utan spänning | C 62 |  |
| Armräckvidd | Sid 17, 412.4 |  |
| Automatisk frånkoppling | 531 |  |
| Automatsäkring = Dvärgbrytare | Sid 19, C 62.2 Råd |  |
| Avspärrning | 412.3, 481.2.2 |  |
| #### B |  |  |
| Badrum | 701 |  |
| Basturum | 703 |  |
| Batterianläggningar | 807, B 81 |  |
| Betjäningsgång | 801.3, B 86 |  |
| Blandad spänning i samma kabel | 411.1.3.2, 521.6 |  |
| Blankledning | 890, B 91 |  |
| Blypapperskabel | B 92 |  |
| Brandfarligt utrymme | 482, 422 |  |
| Brandkårsbrytare | 805.1.12 |  |
| Brandspridning (risker, begränsning) | 527, B 89.e |  |
| Brandtätning | 527.2 |  |
| Bruksföremål | 552 |  |
| Brytare | B 97 |  |
| Bryt-, manöver- och skyddsanordningar | Kap. 53 |  |
| Bubbelpool | 702.55 |  |
| Bygg- och rivningsplatser | 704 |  |
| #### C |  |  |
| #### Campingplatser | 708 |  |
| #### Carport | 751.1 A |  |
| #### Central väggplacering | 801 |  |
| #### Central säkringsplacering | 533.1.3.1 |  |
| #### Chockström | Sid 19 |  |
| #### Container (Ej trångt ledande utrymme) | 706.1 |  |
| #### D |  |  |
| #### Dammsuga i badrum | 701.8.2 |  |
| #### Direkt jordat system | B 74.b |  |
| #### Dokumentation | 514.5 |  |
| #### Driftförhållande | 512 |  |
| #### Driftrum | 752, B 88 |  |
| #### Drifttemperatur för kablar | 523.1.1 |  |
| #### Driftåtgärder | C 5 Normala skötselåtgärder |  |
| #### Dränering | 522.3.2, B 77 i |  |
| #### Duschkabin | 701.1, 701.7. b |  |
| #### Duschrum | 701.1, 701.7.b |  |
| #### E |  |  |
| #### Elektrisk materiel | 133, Kap 51, Kap 55, 564, B 78 |  |
| #### Elektriska förbindningar | 526 |  |
| #### Elkopplare | Kap 46, 537, B 97 |  |
| #### Elmateriel | Sid 20, Sid 21 |  |
| #### Explosiv miljö | 850 |  |
| #### Extra isolerad apparat som förses med jordad stickpropp | 522.2.2 |  |
| #### Extra potentialutjämning = Kompletterande potentialutjämning | 413.1.2, 413.1.6, 547.1.2 |  |
| #### F |  |  |
| #### Fackverk = Trångt ledande utrymme | 706 |  |
| #### Fasledare | 473.3.1 |  |
| #### FELV-kretsar | Sid 21, 471.3 |  |
| #### FK min. area | 524 |  |
| #### Friledningar | 890, B 98, B 99 |  |
| #### Fritidsbåtar | 709 |  |
| #### Frånskiljare | 801.1, B 85, C 62.2 |  |
| #### Frånskiljning och brytning | Sid 22, 462, 537.2, C 62.2 |  |
| #### Frånkoppling | Sid 22, 463, 537.3, 553 |  |
| #### Frånkopplingstid = Utlösningstid | 413.1.3.3, 481.3.1.1 |  |
| #### Fuktiga utrymmen | 751 |  |
| #### Funktionsmanövvrering | Sid 22, 465, 537.5 |  |
| #### Fyllningshöjd (Förläggningsdjup) | SEK Handbok 429 |  |
| #### Färgmärkning av skyddsledare | 134.1.3, 514.3.1 |  |
| #### Fördelningssystem | 312 |  |
| #### Förläggning i luft | B 90, Tab 1 |  |
| #### Förläggning i mark | B 90, Tab 2 |  |
| #### Förläggningsdjup | B 93a Råd |  |
| #### Förläggningssätt | Tab 52H Råd |  |
| #### Förregling | B 77 b |  |
| #### G |  |  |
| #### Generatoraggregat | 551, B 79 d |  |
| #### Gnagarangrepp | 522.10 |  |
| #### Grävmaskiner | 704.52, C 65 |  |
| #### H |  |  |
| #### Handikapplyft i badrum | 701.4 |  |
| #### Handlampor i trånga ledande utrymmen | 706.471.2 |  |
| #### Hinder = Avspärrning | 412.3, 481.2.2 |  |
| #### Husdjur | 705 |  |
| #### Husvagnar | 708 |  |
| #### Huvudjordningsplint eller –skena | 542.4 |  |
| #### Huvudpotentialutjämning | 413.1.2.1, 547.1.1 |  |
| #### Hängkabelledningar | 890.5, B 104 |  |
| #### Hängspiralkabelledningar | 890, B 104 |  |
| #### Högtrycksspolning | C 32 |  |
| #### I |  |  |
| #### Identifiering | 514 |  |
| #### Idrifttagning av installation | Kap 61 |  |
| #### Indirekt beröring | 131.2.2, 413 |  |
| #### Inomhusställverk | 801.3, B 86, SS 4 362101 |  |
| #### Installatörs ansvar | Kap 51 |  |
| #### Isolationstillstånd | B 76 |  |
| #### Isolatorer för friledning | B 101 |  |
| #### Isolering av spänningsförande del | 412.1 |  |
| #### Isolertransformator | Sid 24, 413.5.1.1 |  |
| #### IT- system | 312.2.3, 413.1.5, 473.3.2.2 |  |
| #### J |  |  |
| #### Jordbruk | 705 |  |
| #### Jordfelsbrytare | Sid 24, 406.471.2c, 413.1.3.8, 471.4.1, 471.4.2, 531.2, 539.2.2, 551.4.4.2, 701.7, 704.471, 708.3.3.2.6, 709.531.5, 803.3, |  |
| #### Jordelektrod = Jordtag | 542.2, 542.3.2, B 75e |  |
| #### Jordklämma | B 76e, B 75 |  |
| #### Jordning | Kap. 54, 890.1.8 |  |
| #### Jordningsverktyg | C 62.5.1 |  |
| #### Jordtag = Jordelektrod | 542.2, 542.3.2, B 75e |  |
| #### Jordtagsledare | 542.3, B 75f |  |
| #### Jordslutning flerpolig | B 73b |  |
| #### Järnväg | 860, 890.4.4 |  |
| #### K |  |  |
| #### Kabelförläggning | 522 |  |
| #### Kabelutrymme | B 77h |  |
| #### Kanalskenefördelning | 521.4 |  |
| #### Kapslingsklasser | 512.2.5, SS EN 60529 |  |
| #### Katodiska skydd i anläggningar |  | 821 |
| #### Klenspänning för belysning | 804 |  |
| #### Klenspänning och lågspänning i samma kabel | 411.1.3.2, 521.6 |  |
| #### Kompletterande potentialutjämning | 413.1.6, 547.1.2 |  |
| #### Kondens | 522.3.2 |  |
| #### Kondensatoranläggning | 808, B 82 |  |
| #### Kontaktskenesystem | 521.4, SS EN 60570 |  |
| #### Kopplingsutrustning | Sid 26, 801, B 85, C 33 Råd |  |
| #### Kortslutning | 434 |  |
| #### Kortslutningsskydd | 435, 437.2 |  |
| #### L |  |  |
| #### Lampanslutningsdon för allmänt bruk | SS 428 08 31 |  |
| #### Ledararea | 132.6, 524 |  |
| #### Ledare för friledningar | B 100 |  |
| #### Ledningar och ledningsförläggning | Kap 52, B 89 |  |
| #### Ledningar i förhållande till andra ledningar och till trafikleder | 890.4, B 103 |  |
| #### Ledningars dimensionering och belastning | B 90 |  |
| #### Ledningssystem | 514.2, Kap 52, 529, 708.5.2, 751.52 |  |
| #### Leveranspunkt = Anslutningspunkt | Sid 17 |  |
| #### Luftbehandlingssystem | 830 |  |
| #### Luftledning | B 98-B 104 |  |
| #### M |  |  |
| #### Manöverdon | B 77c |  |
| #### Maskinanläggningar | B 79 |  |
| #### Maximal belastning och sammanlagring | 311 |  |
| #### Mellantransformator = #### Isolertransformator | Sid 24 |  |
| #### Montering av elektrisk materiel |  | Kap 51 |
| #### Motor, Motorskydd | 553, B 79 |  |
| #### Märkning | 514.3, B 77d |  |
| #### Mässor | 711 |  |
| #### Möbler | 713 |  |
| #### N |  |  |
| #### Neonskyltar | 805 |  |
| #### Neutralledare | 473.3.2, 514.3, 524.2, 524.3, 546, 801.2 |  |
| #### Närhet till annan anläggning | 528 |  |
| #### Nödbrytning | Sid 27, 464, 537.4 |  |
| #### Nödkraft | Sid 27, 351, 352, 551, Kap 56 |  |
| #### Nödstopp | Sid 27, 464, 537.4 |  |
| #### Okulär besiktning | Kap 61 |  |
| #### Områdesindelning (Badrum) | 701.2 |  |
| #### P |  |  |
| #### PE-ledare = Skyddsledare | 514.3.1, 542.1.1, 543, 544, 546, 801.2 |  |
| #### Periodisk kontroll av anläggning | C 33 |  |
| #### Personal | C 42 |  |
| #### PELV- kretsar | Sid 28, 411.1.5, 804 |  |
| #### PEN- ledare allmänt | 482.2.13, Kap 54, 801.2 |  |
| #### PEN- ledare brytning | 461.2 |  |
| #### PEN- ledare märkning | 514.3 |  |
| #### PEX- isolerad kabel | B 90b, B 104A |  |
| #### Planering av anläggning | B 77a |  |
| #### Plastisolerad-, plastmantlad kabel |  | B 93a |
| #### Potentialutjämning | 413.1.2, 413.1.6, 542.4 |  |
| #### Potentialutjämningsledare | 547 |  |
| #### Projektering av elektrisk anläggning | 132 |  |
| #### Provning | Kap 61 |  |
| #### PVC- kabel | B 90b |  |
| #### R |  |  |
| #### Rakapparatuttag | 413.5 |  |
| #### Reservkrafr | Kap 35, Kap 55 |  |
| #### S |  |  |
| #### Sammanlagring | 311 |  |
| #### SELV- kretsar | Sid 29, 411.1.4, 804 |  |
| #### Sektionering av installation | 314 |  |
| #### Seriejordning | B 75b Råd |  |
| #### Simbassänger och liknande | 702 |  |
| #### Skydd av person, husdjur och egendom | Del 4 |  |
| #### Skyddsledare se PE-ledare |  |  |
| #### Skyddsledare i form av apparathölje | 543.2.2 |  |
| #### Skyddsjordning | 413.1.1.2, 471.2.2, B 73 |  |
| #### Skyddsseparation | 413.5 |  |
| #### Skyddstransformator | 411.1.2 |  |
| #### Skyddsåtgärder | Del 4, Kap 47, Kap 48 |  |
| #### Skyddsåtgärder för arbete på frånkopplad anläggningsdel | C 62 |  |
| #### Skydd genom automatisk frånkoppling | 413.1.1.1, 471.2 |  |
| #### Skydd genom avspärrning | 412.3 |  |
| #### Skydd genom extra isolering | Sid 21, 413.2 |  |
| #### Skydd genom hinder = Avspärrning | 412.3 |  |
| #### Skydd genom isolering av spänningsförande del | 412.1 |  |
| #### Skydd genom jordfri, lokal potentialutjämning | 413.4 |  |
| #### Skydd genom isolerad miljö | 413.3 |  |
| #### Skydd genom placering utom räckhåll | 412.4 |  |
| #### Skydd genom skyddsseparation | 413.5 |  |
| #### Skydd genom skärm eller kapsling | 412.2 |  |
| #### Skydd för obehöriga | B 88b |  |
| #### Skydd mot beröringsfara | B 71 |  |
| #### Skydd mot brand | 422, 482, 527 |  |
| #### Skydd mot brännskador | 421, 423 |  |
| #### Skydd mot direkt beröring | 131.2.1, 411, 412, 471.1, 481.2 |  |
| #### Skydd mot elchock | 131.2, Kap 41, 471, 481, 751.41 |  |
| #### Skydd mot farlig spänning i utsatta delar | B 72 |  |
| #### Skydd mot felströmmar | 131.5 |  |
| #### Skydd mot följder av underspänning | Kap 45, 535 |  |
| #### Skydd mot indirekt beröring | Sid 23, 411, 413, 471.2, 481.2 |  |
| #### Skydd mot kortslutningsström | 434, 473.2 |  |
| #### Skydd mot termiska verkningar |  | 131.3, Kap 42 |
| #### Skydd mot överhettning | 830.2.6 |  |
| #### Skydd mot överlastström | 433, 435, 473.1 |  |
| #### Skydd mot överström | 131.4, Kap 43, 473 |  |
| #### Skydd mot överspänning | 131.6, 537.2.1.1 |  |
| #### Skyddstransformator | 411.1.2 |  |
| #### Skyddsåtgärder | 400.1.2, Kap 47, Kap 48 |  |
| #### Skärmad kabel | B 93a |  |
| #### Skötsel | Del C 5 |  |
| #### Småbåtshamn | 709 |  |
| #### Spårvagns- eller trådbussanläggningar | 860 |  |
| #### Spänningsfall i abonnentanläggning | 525 |  |
| #### Spänningstillägg | Sid 31, B 99a-e, B 103b, B103d-f |  |
| #### Stickpropp | 522.2.1 |  |
| #### Stolpar | B 102 |  |
| #### Strömförsörjning = Strömtillförsel | 313 |  |
| #### Strömkretsar | 563 |  |
| #### Strömriktaranläggningar | B 83 |  |
| #### Strömvärden | 523 |  |
| #### Städning | 522.4.2, 529, C 32 |  |
| #### Ställverk | 801, B 86, B 87 |  |
| #### Systemjordning | 312.2, B 73, B 74 |  |
| #### Säkerhetsbrytare | Sid 31, 462, 463, SS 428 06 05 |  |
| #### Säkringar | Sid 31, 533, B 96 |  |
| #### T |  |  |
| #### Termiska påkänningar | 434.3.2 |  |
| #### TN- system | 312.2.1, 413.1.3, 473.3.2.1, 546.2.1 |  |
| #### Torra icke brandfarliga utrymmen | 750 |  |
| #### Transformator | B 77g, B 80 |  |
| #### Trångt ledande utrymme | 706 |  |
| #### Trädgårdsmästeri | 705 |  |
| #### Tvättmaskin i badrum | 701.8 |  |
| #### Tätning av genomgång | 527.2 |  |
| #### U |  |  |
| #### Underhål | Kap 34, 529, C 32 |  |
| #### Underspänning | Kap 45, 535 |  |
| #### Urladdningslampor för högspänning | 805 |  |
| #### Utbildningskrav | C 42 |  |
| #### Utförande och kontroll före idrifttagning av elektrisk anläggning | 134, Kap 61 |  |
| #### Utlösningstid | 413.1.3.3, 413.1.3.5, 481.3.1 |  |
| #### Utomhusställverk | B 87 |  |
| #### Utrymmen torra icke brandfarliga | 750 |  |
| #### Utrymmen fuktiga, våta samt i det fria | 751 |  |
| #### Utökning av gammal installation | 471.2.2 |  |
| #### V |  |  |
| #### Val av elektrisk materiel | 133, Kap 51, B 78 |  |
| #### Varselmärkning = Varningsanslag | B 77f |  |
| #### Vattenmätare | 547.1.3 |  |
| #### Ventilation | B 78i |  |
| #### Ventilationsanläggningar | 830 |  |
| #### Ventilavledare | 131.6.2, 320 Råd |  |
| #### Våta utrymmen | 751 |  |
| #### Vägguttag antal | 522.2.2 Råd |  |
| #### Vägguttag utomhus | 471.4.1 |  |
| #### Värmeapparat | 482.2.7, 830.2.6 |  |
| #### Värmekabel | 802 |  |
| #### Värmefolie | 803 |  |
| #### Y |  |  |
| #### Yttre påverkan | Kap 32, 512, 522 |  |
| #### Å |  |  |
| #### Åska | 131.6.2, |  |
| #### Åtkomlighet | 132.12, 513, 529.3 |  |
| #### Ö |  |  |
| #### Ömsesidig påverkan mellan ingående anläggningsdelar | Kap 33 |  |
| #### Ömsesidig skadlig påverkan | 515 |  |
| #### Överspänningskategori för elmateriel | 537.2.1.1 |  |
| #### Överström (begränsning) | 436, 473 |  |
| #### Överströmsskydd | Sid 32, 432, 473, 533, 536, 553 |  |
| #### Överlastskydd | Sid 32, 431, 433, 473, 523 |  |